## 10月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年10月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 17.4 | 1.04 | 0.20408 | 9.18 | 286848
2日 | 17.1 | 0.88 | 0.219 | 9.67 | 284352
3日 | 16.4 | 0.92 | 0.237 | 9.59 | 282944
4日 | 16.5 | 0.84 | 0.183 | 8.59 | 281152
5日 | 15.9 | 0.54 | 0.167 | 8.98 | 284800
6日 | 17.4 | 0.59 | 0.16 | 9.69 | 278400
7日 | 17.2 | 0.63 | 0.152 | 9.51 | 270528
8日 | 17.4 | 0.14 | 0.141 | 10 | 278208
9日 | 16.6 | 0.24 | 0.128 | 9.4 | 292096
10日 | 17.1 | 0.7 | 0.139 | 9.74 | 304192
11日 | 15.4583 | 1.1213 | 0.15067 | 10.5717 | 482304
12日 | 15.4792 | 1.1321 | 0.14029 | 9.7046 | 381410
13日 | 13.8 | 0.88 | 0.108 | 8.55 | 292160
14日 | 14.3 | 0.74 | 0.086 | 6.69 | 273472
15日 | 14.2 | 1.22 | 0.093 | 7.07 | 394432
16日 | 12.7 | 0.72 | 0.094 | 7.37 | 506240
17日 | 13.7 | 0.77 | 0.095 | 7.46 | 509952
18日 | 12.9 | 0.83 | 0.09 | 8.2 | 512256
19日 | 13.4 | 0.73 | 0.09 | 7.7 | 512512
20日 | 13.47 | 0.58 | 0.08 | 7.47 | 499456
21日 | 11.98 | 0.35 | 0.08 | 7.61 | 474944
22日 | 13.09 | 0.34 | 0.08 | 7.84 | 177472
23日 | 13.2 | 0.65 | 0.097083 | 7.77 | 490624
24日 | 13.5 | 0.79 | 0.094 | 7.41 | 497792
25日 | 15.6917 | 0.78 | 0.095 | 7.72 | 492224
26日 | 14.8 | 0.76 | 0.096 | 7.8 | 509568
27日 | 14.2 | 0.7 | 0.1 | 8.07 | 506432
28日 | 13.3 | 0.79 | 0.1 | 7.78 | 511232
29日 | 13.7 | 0.89 | 0.101 | 8.59 | 495808
30日 | 14.5958 | 1.33 | 0.093 | 9.1054 | 491840
31日 | 11.2 | 0.66 | 0.105 | 8.73 | 503040

## 11月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年11月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.5 | 0.72 | 0.111 | 8.69 | 509120
2日 | 11.4 | 0.71 | 0.111 | 9.02 | 514176
3日 | 10.7 | 0.66 | 0.117 | 9.07 | 514496
4日 | 10.9 | 0.71 | 0.125 | 8.45 | 512320
5日 | 10.6 | 0.68 | 0.138 | 8.72 | 499328
6日 | 10.1 | 0.71 | 0.146 | 9.07 | 503744
7日 | 14.3 | 1.9554 | 0.21742 | 8.6683 | 513162
8日 | 12 | 0.88 | 0.176 | 8.15 | 499008
9日 | 11 | 0.74 | 0.145 | 8.42 | 494016
10日 | 11.9 | 0.77 | 0.139 | 8.85 | 457216
11日 | 10.2 | 0.79 | 0.142 | 8.61 | 360768
12日 | 15.2 | 0.92 | 0.11 | 9.29 | 490816
13日 | 15.6 | 1.44 | 0.087 | 10.68 | 478144
14日 | 16.1 | 1.42 | 0.085 | 10.75 | 462752
15日 | 16.6 | 1.21 | 0.086 | 11.34 | 499700
16日 | 17.1 | 1 | 0.092 | 10.61 | 504384
17日 | 16.4 | 0.89 | 0.08 | 10.14 | 497088
18日 | 16.7 | 1.31 | 0.069 | 9.91 | 512704
19日 | 16.8 | 1.01 | 0.084 | 10.25 | 499840
20日 | 16.7 | 1.04 | 0.084 | 10.46 | 513024
21日 | 10.8 | 1.14 | 0.08 | 10.32 | 514048
22日 | 11.6 | 1.1 | 0.075 | 10.08 | 508288
23日 | 11.3 | 1.09 | 0.069 | 9.82 | 511936
24日 | 11.7 | 0.96 | 0.063 | 8.97 | 490944
25日 | 12.1 | 1.28 | 0.059 | 8.96 | 471424
26日 | 12.4 | 0.89 | 0.062 | 9.59 | 486976
27日 | 12.4 | 0.86 | 0.069 | 9.98 | 493696
28日 | 13 | 0.95 | 0.072 | 10.02 | 484416
29日 | 13.6292 | 1.01 | 0.091083 | 10.7071 | 508992
30日 | 13.4583 | 1.235 | 0.081333 | 10.8129 | 513536

## 12月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年12月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 一二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.8 | 1.08 | 0.066 | 9.8 | 499136
2日 | 13.8 | 0.94 | 0.065 | 9.99 | 479360
3日 | 14.8 | 1.12 | 0.067 | 10.81 | 486272
4日 | 15.6 | 1.23 | 0.076 | 11.34 | 499904
5日 | 16.8 | 1.25 | 0.078 | 11.3 | 535232
6日 | 16.8 | 1.7 | 0.069 | 11.02 | 533760
7日 | 16.9 | 1.36 | 0.06 | 10.81 | 524544
8日 | 17.2 | 1.34 | 0.059 | 10.36 | 523008
9日 | 19.0333 | 1.5171 | 0.12096 | 10.8421 | 518400
10日 | 16.4 | 1.49 | 0.076 | 11.29 | 525440
11日 | 17.1 | 1.6 | 0.06 | 11.11 | 525184
12日 | 15.46 | 1.55 | 0.11 | 10.91 | 529472
13日 | 15.22 | 1.55 | 0.22 | 10.84 | 533830
14日 | 13.28 | 1.28 | 0.18 | 10.41 | 526720
15日 | 15.63 | 1.28 | 0.23 | 10.04 | 546110
16日 | 13.9 | 1.16 | 0.2 | 9.98 | 535990
17日 | 13.25 | 1.23 | 0.17 | 9.63 | 545890
18日 | 14.83 | 1.23 | 0.18 | 9.32 | 545590
19日 | 14.03 | 1.48 | 0.18 | 9.98 | 539920
20日 | 13.63 | 0.92 | 0.18 | 9.7 | 521050
21日 | 14.58 | 0.79 | 0.18 | 9.51 | 530970
22日 | 14.3 | 0.98 | 0.16 | 8.72 | 540000
23日 | 12.7 | 1.01 | 0.17 | 8.49 | 520730
24日 | 14.38 | 1.03 | 0.18 | 9.26 | 520700
25日 | 14.6 | 1.57 | 0.17 | 8.61 | 521000
26日 | 17.05 | 1.87 | 0.25 | 10.18 | 532800
27日 | 13.2 | 0.61 | 0.2 | 8.86 | 507940
28日 | 19.2196 | 1.4493 | 0.11637 | 9.304 | 536927.4701
29日 | 22.09 | 1.87 | 0.06 | 8.58 | 507751.86
30日 | 23.96 | 1.48 | 0.08 | 8.5 | 520022.1
31日 | 24.49 | 2.16 | 0.1 | 9.01 | 535809.8