## 12月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年12月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 三期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 18.998 | 0.137 | 0.108 | 8.669 | 220672
2日 | 19.631 | 0.132 | 0.071 | 9.104 | 219011
3日 | 21.257 | 0.128 | 0.103 | 9.81 | 205216
4日 | 18.958 | 0.139 | 0.096 | 10.044 | 207520
5日 | 16.4057 | 0.36158 | 0.14154 | 11.3168 | 226240
6日 | 13.179 | 0.15088 | 0.078 | 10.196 | 215168
7日 | 13.59 | 0.167 | 0.104 | 9.989 | 198368
8日 | 12.827 | 0.168 | 0.103 | 9.788 | 209920
9日 | 13.163 | 0.162 | 0.121 | 9.981 | 208416
10日 | 13.7912 | 0.17 | 0.11 | 10.471 | 212480
11日 | 10.099 | 0.18 | 0.092 | 10.492 | 210624
12日 | 12.791 | 0.37329 | 0.10387 | 10.1325 | 206144
13日 | 13.69 | 0.48 | 0.09 | 10.43 | 206400
14日 | 13.73 | 0.2 | 0.2 | 8.78 | 218340
15日 | 12.75 | 0.26 | 0.21 | 9.37 | 223608
16日 | 13.38 | 0.19 | 0.18 | 10.4 | 222120
17日 | 14.43 | 0.25 | 0.14 | 8.54 | 229100
18日 | 13.93 | 0.26 | 0.17 | 8.67 | 245200
19日 | 14.65 | 0.25 | 0.19 | 7.87 | 234500
20日 | 15.45 | 0.41 | 0.17 | 9.02 | 239364
21日 | 15.6 | 0.42 | 0.2 | 7.83 | 229996
22日 | 15.13 | 0.26 | 0.21 | 8.67 | 229996
23日 | 13.3 | 0.2 | 0.18 | 7.82 | 229300
24日 | 14.38 | 0.89 | 0.2 | 8.68 | 229300
25日 | 14.78 | 0.27 | 0.23 | 9.5 | 240700
26日 | 15.23 | 0.35 | 0.24 | 8.45 | 241300
27日 | 13.63 | 0.44 | 0.23 | 8.78 | 268501
28日 | 12.63 | 0.21 | 0.22 | 8.8 | 274309
29日 | 14.98 | 0.29 | 0.19 | 9.27 | 278900
30日 | 14.85 | 0.41 | 0.21 | 8.93 | 274400
31日 | 14.35 | 0.31 | 0.19 | 8.46 | 274900